«Куж» сикт овмöдчöминса администрациялöн

ШУÖМ

Администрация

сельского поселения «Кужба»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20»  июня 2017 года                                                                             № 34

Республика Коми

Усть-Куломский район

с.Кужба

О порядке установления особого противопожарного

режима в детских оздоровительных организациях,

граничащих с лесными участками

В соответствии с п. 9 ст. 14 Федерального закона от 05.10.2003 года № 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   статьей 30 Федерального закона "О пожарной безопасности", с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 и в целях недопущения пожаров в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, администрация сельского поселения «Кужба»
постановляет:

1. Рекомендовать директору МОУ «Озъягская СОШ», в которой организуется летний отдых (оздоровление) детей:
      1.1. Ежегодно, перед началом действия летнего лагеря отдыха, разработать и согласовать с отделением надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского  района планы мероприятий по недопущению пожаров в период проведения летнего отдыха детей. 
      1.2. Перед началом каждой смены проводить с обслуживающим персоналом инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям на случай пожара 
     1.3. Проводить беседы по мерам пожарной безопасности и действиям на случай пожара с каждым ребенком, поступающим в лагерь отдыха.
      1.4. Не реже одного раза в смену проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации на случай пожара.

1.5. Организовать проверку и приведение в исправное состояние систем оповещения людей о пожаре, средств автоматической пожарной сигнализации, ревизию источников противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения.

2. В случае повышения пожарной опасности на территории муниципального образования сельского поселения «Кужба» в местах летнего отдыха детей  Постановлением администрации муниципального образования вводится особый противопожарный режим:

- запрещается разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ на территории;
- проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности с обслуживающим персоналом,  информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности;

- организуется уборка сухой травы, мусора с территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям;

-  организуется дежурство (патрулирование) межведомственных профилактических групп, добровольных пожарных,  работников организаций - на территории организаций;

- производится комплекс работ по устройству, очистке и обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот объектам, расположенным в непосредственной близости от них;

- предусматривается запас первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.);

- принимаются меры по приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения (водоемы, пирсы и пожарные гидранты) их своевременное пополнение и контроль состояния, обеспечивается беспрепятственный подъезд к водоисточникам.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Кужба».

Глава сельского поселения «Кужба»-                          И.П.Липин